## Спецификация
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измере-ния | Коли-чество | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
МОП 2
1 | Регистр, изготовленный на месте из стальных | Регистр Ду80 | шт | 1 | 35,7 |  | Q70=1274Вт
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 DN80-4р-1500
2 | Кран для выпуска воздуха | СТД 7073В | шт | 1
3 | Комплект креплений для Регистр Ду80 |  | шт | 1
4 | Стальной панельный радиатор с боковым подключением | K-Profil 22
Classic K-Profil, тип 22, в компл. с краном для
выпуска воздуха и креплениями
4.1 | K-Profil 22 500/400 |  | шт | 2 | 11,28 |  | Q70=890Вт
4.2 | K-Profil 22 500/1400 |  | шт | 2 | 39,48 |  | Q70=3115Вт
5 | Стальной панельный радиатор с боковым подключением | K-Profil 33 | шт | 1 | 30 |  | Q70=2459Вт
Classic K-Profil, тип 33, в компл. с краном для
выпуска воздуха и креплениями K-Profil 33 300/1200
6 | Клапан терморегулятора для двухтрубной насосной | TR-N прямой | шт | 6
системы отопления TR-N; прямой; подключение
термоэлемента типа М30х1,5; внутренняя резьба DN15
7 | Кран шаровой полнопроходной латунный никелерованный | BVR-FR | шт | 1
с накидной гайкой DN15
8 | Клапан запорный с возможностью опорожнения LV; | LV прямой | шт | 5
прямой DN15
9 | Термостатический элемент RTRW-K 7084 со встроенным | RTRW-K 7084 | шт | 1
температурным датчиком
10 | Термостатический элемент TR 9001 Ultra со встроенным | TR 9001 Ultra | шт | 5
датчиком, присоединение М30х1,5
[6 empty] | Стадия |  | Лист | Листов
[6 empty] | Р |  | 1 | 17
ООО "УралСпецПроект"