## Table 1
| 11 | Радиатор стальной панельный K-Profil | "Buderus" | кВт
|  | 33-500-1200 | -``- | шт | 2
|  | 33-500-1100 | -``- | шт | 3
|  | 33-500-1000 | -``- | шт | 3
|  | 22-500-1800 | -``- | шт | 1
|  | 22-500-1600 | -``- | шт | 4
|  | 22-500-1400 | -``- | шт | 8
|  | 22-500-1300 | -``- | шт | 20
|  | 22-500-1200 | -``- | шт | 27
Взам.инв.N |  | 22-500-1100 | -``- | шт | 25
|  | 22-500-1000 | -``- | шт | 41
|  | 22-500-900 | -``- | шт | 49
Подп.и дата |  | 22-500-800 | -``- | шт | 45
|  | 22-500-700 | -``- | шт | 39
|  | 22-500-600 | -``- | шт | 32
|  | 22-500-500 | -``- | шт | 31
|  | 22-500-400 | -``- | шт | 102
Инв.N подл.
| 10 | Радиатор стальной панельный K-Profil
|  | 33-500-2000 |  |  | 1
|  | 33-500-1800 |  |  | 6
|  | 33-500-1600 |  |  | 8
|  | 33-500-1400 |  |  | 2
|  | 33-500-1300 |  |  | 3
|  | 33-500-1200 |  |  | 3
|  | 33-500-1100 |  |  | 1
|  | 33-500-800 |  |  | 4
|  | 22-500-2000 |  |  | 2
|  | 22-500-1800 |  |  | 1
|  | 22-500-1400 |  |  | 4
|  | 22-500-1200 |  |  | 7
|  | 22-500-700 |  |  | 1

## Table 2
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика |  | Тип,марка,обозначение документа,опросного листа | Код оборудо- вания,изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  | Единица измере- ния | Количе- ство | Масса единицы оборудо- вания
Примечания
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | Радиатор стальной панельный K-Profil |  | "Buderus" | [7 empty] | кВт | 141.6
|  | 33-500-2000 |  | -``- | [7 empty] | шт | 1
|  | 33-500-1800 |  | -``- | [7 empty] | шт | 6
|  | 33-500-1600 |  | -``- | [7 empty] | шт | 8
|  | 33-500-1400 |  | -``- | [7 empty] | шт | 2
|  | 33-500-1300 |  | -``- | [7 empty] | шт | 3
|  | 33-500-1200 |  | -``- | [7 empty] | шт | 3
|  | 33-500-1100 |  | -``- | [7 empty] | шт | 1
|  | 33-500-800 |  | -``- | [7 empty] | шт | 4
|  | 22-500-2000 |  | -``- | [7 empty] | шт | 2
|  | 22-500-1800 |  | -``- | [7 empty] | шт | 1
|  | 22-500-1400 |  | -``- | [7 empty] | шт | 4
|  | 22-500-1200 |  | -``- | [7 empty] | шт | 7
|  | 22-500-700 |  | -``- | [7 empty] | шт | 1
| 11 | Автоматический балансировочный клапан-регулятор расхода ∅15 |  | SAN STP |  |  |  |  | SANEXT |  |  | шт | 3
|  | То же | ∅20 | [8 empty] | шт | 7
|  | То же | ∅25 | [8 empty] | шт | 2
| 12 | Кран шаровой стандартнопроходной, ВР | ∅15 | SAN SV |  |  |  |  | SANEXT |  |  | шт | 2
|  | То же | ∅20 | [5 empty] | SANEXT |  |  | шт | 24
|  | То же | ∅25 | [5 empty] | SANEXT |  |  | шт | 12
Взам.инв.N | 13 | Клапан термостатический прямой ∅15 |  | SAN RV2-П |  |  |  |  | SANEXT |  |  | шт | 43
| 14 | Запорный клапан прямой ∅15 |  | SAN LV2-П |  |  |  |  | SANEXT |  |  | шт | 43
| 15 | Термостатический элемент для регулирующего клапана |  | ТН |  |  |  |  | SANEXT |  |  | шт | 43
Подп.и дата | 16 | Радиаторный распределитель тепла |  | "Sanext ПС" |  |  |  |  | SANEXT |  |  | шт | 43
| 17 | Монтажный комплект с креплениями | [9 empty] | шт | 43
| 18 | Неподвижная опора "Альтеза" "Альфа" | dу 65 |  | Альтеза.А.Н.О.1.6.125 | [6 empty] | шт | 2
| 19 | Неподвижная опора "Арекс-тепло" | dу 40 |  | НО.АТ.040.С.1 | [6 empty] | шт | 2
Инв.N подл.
Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. |  | Подпись | Дата